# 附录2

# 产品技术要求模板

医疗器械产品技术要求编号：

产品名称（见本指导原则正文第Error: Reference source not found条第Error: Reference source not found款）

- 产品型号/规格及其划分说明

  - 产品型号

……

  - 产品规格

按照随机文件和说明书，制造商应载明电源/电池规格。

按照随机文件和说明书，制造商应载明患者应用附件的示意图/彩色图片、结构、规格、原材料、灭菌信息等。

      - 电源/电池规格

交流电源的规格，例如，额定电压、额定电流、额定功率等。

内部电池的规格，例如，电池类型（镍氢电池、锂离子电池等），额定电流，最长供电时间等。

    - 附件的规格

      - 附件的结构示意图/彩色图片

……

      - 附件的原材料

按照附件的结构示意图/彩色图片，制造商应载明各部分的原材料。

      - 附件的规格

附件的物理尺寸和面积、导线的规格等。

      - 灭菌附件

制造商应载明灭菌包装附件的灭菌方法和灭菌有效期。

  - 产品型号的划分说明

……

  - 产品分组/分类信息

制造商应按照YY 0505-2012和GB 9706.8-2009载明产品分组/分类信息，为1组B类。

  - 软件组件

    - 名称

制造商应按照软件描述文档载明软件组件的名称。

    - 发布版本

制造商应按照软件描述文档载明软件组件的发布版本。

    - 版本命名规则

制造商应按照软件描述文档载明软件完整版本的全部字段及字段含义。

- 性能指标

  - ……

    - ……

……

  - 安全和性能标准

全面执行GB 9706.1-2007、GB 9706.8-2009、GB 9706.15-2008（如适用）、YY 0505-2012、YY 0709-2009（如适用）、YY/T 0196-2005标准（如适用），产品主要安全特征见附录A。

- 检验方法

  - ……

    - ……

……

  - 安全和性能标准

按照2.2项对应的方法，进行全面检验，应符合2.2的要求。

- 术语（如适用）

  - ……

    - ……

……

（分页）

附录A产品主要安全特征

- 按防电击类型分类：

- 按防电击的程度分类：

- 按对进液的防护程度分类：

- 按在与空气混合的易燃麻醉气或与氧或氧化亚氮混合的易燃麻醉气情况下使用时的安全程度分类：

- 按运行模式分类：

- 设备的额定电压和频率：

- 设备的输入功率：

- 设备是否具有对除颤放电效应防护的应用部分：

- 设备是否具有信号输出或输入部分：

- 永久性安装设备或非永久性安装设备：

- 电气绝缘图：

制造商应在电气绝缘图中标明各绝缘路径。

- 电气绝缘图表格：

制造商应在绝缘图表格中明确各绝缘路径的名称、绝缘类型、基准电压、试验电压、电气间隙和爬电距离。