附件

抽检不符合标准规定产品名单

| 序号 | 标示产品 名称 | 被抽查单位 | 标示注册人、 代理人 | 规格型号 | 生产日期/批号 /出厂编号 | 抽样单位 | 检验单位 | 不符合标准 规定项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 半导体激光治疗仪 | 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 | OROTIG. MED SRL（代理人：爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司） | Pocket LASER | 2024/07/31 PL0800000468 | 河北省药品监督管理局 | 陕西省医疗器械质量检验院 | 紧急激光终止器 |
| 2 | 半导体激光治疗仪 | 成都川宣科技有限公司 | 衡奕精密工业股份有限公司（代理人：成都川宣科技有限公司） | TI-816-9 | 2024.01.03 A121123001-0014 | 四川省药品监督管理局 | 陕西省医疗器械质量检验院 | 激光终端输出功率 |
| 3 | 半导体激光治疗仪 | 河北胜健医疗器械有限公司 | 河北胜健医疗器械有限公司 | SJ-5000A | 2024.09.27 B202409278 | 河北省药品监督管理局 | 陕西省医疗器械质量检验院 | 激光终端输出功率 |
| 4 | 超声切割止血刀系统 | 华外医疗器械（上海）有限公司 | 华外医疗器械（上海）有限公司 | CSUS5000 | 2025/4/14 CSA509900001 | 上海市药品监督管理局 | 湖北省医疗器械质量监督检验研究院 | 漏电流和患者辅助电流（工作温度下） |
| 5 | 耳背式助听器 | 珠海卓力声科技有限公司 | 珠海卓力声科技有限公司 | TECHMI P80 | 2025.05.30 20250502 | 广东省药品监督管理局 | 江苏省医疗器械检验所 | 指示灯和按钮 |
| 6 | 经颅磁刺激仪 | 湖南华医电磁医学研究院有限公司 | 湖南华医电磁医学研究院有限公司 | HY-TMS-20100 | 2025年06月23日 110125060014 | 湖南省药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 | 漏电流和患者辅助电流（正常工作温度下） |
| 7 | 超声治疗仪 | 湖南泰克斯医疗科技有限公司 | 湖南泰克斯医疗科技有限公司 | XR-CS101a | 2025.03.06 20250306 20250306006 | 湖南省药品监督管理局 | 湖北省医疗器械质量监督检验研究院 | 治疗头焦平面距离 |
| 8 | 超声治疗仪 | 湖南智美汇科医疗科技有限公司 | 湖南智美汇科医疗科技有限公司 | CSP-01 | 2025/03/20 12837150058 | 湖南省药品监督管理局 | 湖北省医疗器械质量监督检验研究院 | 治疗头焦平面距离 |
| 9 | 强脉冲光治疗仪 | 广西诺铂科技有限公司 | 广西诺铂科技有限公司 | M052W1101 | 2024年4月28日 2403002 M052W1101M240300200090 | 广西壮族自治区药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验研究院 | 脉冲（串）宽度 |
| 10 | 压电网式雾化器 | 成都康常伴医疗器械科技有限公司广汉分公司 | 广东省优想科技有限公司 | WH21 | 2023年11月10日 202311003 WH21A23111000184 | 四川省药品监督管理局 | 上海市医疗器械检验研究院 | 样品在正常检验过程中不能正常使用 |
| 11 | 压电网式雾化器 | 上海诺和医疗器械有限公司 | 山东朱氏药业集团有限公司 | ZS-16-A | 2025.02.04 2516000161 | 上海市药品监督管理局 | 上海市医疗器械检验研究院 | 样品在正常检验过程中不能正常使用 |
| 12 | 网式雾化器 | 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 | 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 | QL/MN-A | 2025/03/21 250174 25011379 | 四川省药品监督管理局 | 上海市医疗器械检验研究院 | 样品在正常检验过程中不能正常使用 |
| 13 | 齿科烤瓷合金 | 东莞市越升医疗器械有限公司 | Adentatec GmbH（代理人：东莞市越升医疗器械有限公司） | 2,2Ib（1000g） | 2024-01-16 24-A0096 2005017 | 广东省药品监督管理局 | 北京大学口腔医学院口腔医疗器械检验中心 | 0.2%规定非比例延伸强度 |
| 14 | 牙科种植体 | 士卓曼（中国）投资有限公司 | 台湾美佳境股份有限公司（代理人：士卓曼（中国）投资有限公司） | FSTI3515H | 2025-03-05 D250216101 0011 0013 0026 0034 0037 0044 0071 0097 0151 0152 0154 0160 0161 0162 0165 0166 0167 0168 0169 0175 0201 0235 0237 0264 | 上海市药品监督管理局 | 山东省医疗器械和药品包装检验研究院 | 尺寸（直径和总长度） |
| 15 | 人绒毛膜促性腺激素检测试剂（胶体金法） | 英科新创（厦门）科技股份有限公司 | 英科新创（厦门）科技股份有限公司 | 试条（内包装1支/袋）：100人份/盒 | 20250122 202501B102 1203940295 1203940296 | 福建省药品监督管理局 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 1.检出限；2.特异性 |